## Лист1
сентябрь 2014г.
№ корпуса | потребители | № прибора учета | пред. показания | тек. показания | разница показаний | коэф. трансформ. | коэффициэнт потерь | и того Квт/ч | всего Квт/ч | Ошибочные Квт/ч | S общ. Корпуса кв.м. | кВт.ч/кв.м.
1 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 0003895-02 | 24466 | 24596 | 130 | 15 | 1.025 | 1998.75 | 7205.75 | 11787 | 19184.7 | 0.98999
|  | 0005458-02 | 27703 | 27903 | 200 | 20 | 1.025 | 4100
|  | 10051927 | 4155 | 4191 | 36 | 30 | 1.025 | 1107
2 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 851564 | 15015 | 15131 | 116 | 20 | 1.025 | 2378 | 4110.25 | 3977 | 8187.5 | 0.98776
|  | 884026 | 24489 | 24658 | 169 | 10 | 1.025 | 1732.25
3 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 3486 | 8804 | 8870 | 66 | 30 | 1.025 | 2029.5 | 3413.25 | 3086 | 8615.4 | 0.75438
|  | 3501 | 35324 | 35459 | 135 | 10 | 1.025 | 1383.75
№ корпуса | потребители | № прибора учета | пред. показания | тек. показания | разница показаний | коэф. трансформ. | коэффициэнт потерь | и того Квт/ч | всего Квт/ч |  | кол-во боксов | кВт.ч/бокс
гараж | Освещение корридоров,боксов, вентиляторы отопления, вентиляции, дымоудаления, въездные устройства... | 0009159-03 | 6194 | 6194 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2296 |  | 71 | 32.338
|  | 0009230-03 | 37890 | 38056 | 166 | 10 | 1.025 | 1701.5
|  | 11000075 | 3615 | 3644 | 29 | 20 | 1.025 | 594.5